# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ

# ДЛЯ АТТЕСТАЦИИ ПЕРСОНАЛА, ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО

# СОСУДЫ, РАБОТАЮЩИЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

# БИЛЕТ № 1.

1.Какую ответственность несут рабочие, виновные в нарушении выполнения требований и правил безопасности?

2.Какая  арматура устанавливается на сосудах?

3.Действия персонала при аварии или несчастном случае.

# БИЛЕТ № 2.

1.В каких случаях манометр не допускается в эксплуатацию?

2.Случаи аварийной остановки сосуда.

3.Что включает в себя техническое освидетельствование сосудов?

# БИЛЕТ №3

1.Действия персонала при повышении давления в сосуде выше разрешенного.

2.Какая рабочая среда может использоваться для подъёма давления при проведении гидравлического испытания.

3.Порядок подготовки сосуда к внутреннему осмотру.

# БИЛЕТ № 4

1.Действия персонала при неисправности предохранительных клапанов.

2.”Низший“ и “высший “ допускаемые уровни жидкости в сосудах.

3.Требования к установке манометров на сосуде.

# БИЛЕТ № 5

1.Кто устанавливает время выдержки сосуда под пробным давлением?

2.Какими устройствами оснащен сосуд, который  Вы обслуживаете, для управления его работой и обеспечения безопасных условий эксплуатации?

3.Случаи аварийной остановки сосуда?

БИЛЕТ №6

1.Проведение гидравлического испытания сосудов.

2.Какой  класс точности должны иметь манометры при рабочем давлении сосуда до 25 кгс/см2.

3.Кто может быть допущен к эксплуатации сосудов?

БИЛЕТ №7

1.Какой арматурой для управления работой и обеспечения безопасных условий эксплуатации должен быть оснащен сосуд?

2.В каких случаях манометры не допускаются к эксплуатации?

3.Сколько положений имеет трехходовой кран и место его установки?

# БИЛЕТ № 8

1.Ответственность обслуживающего персонала за нарушение выполнения требований инструкции по режиму работы и безопасному обслуживанию сосудов.

2.Кто проводит техническое освидетельствование как зарегистрированных, так и не подлежащих регистрации в органах Госгортехнадзора сосудов на предприятиях?

3.Какие требования предъявляются к установке указателей уровня жидкости на сосудах?

# БИЛЕТ №9

1.Какой арматурой должны быть оснащены указатели уровня жидкости и порядок контроля их исправности?

2.Сколько раз в течении смены обслуживающий персонал обязан проверить исправность всех манометров?

3.Порядок проверки исправности предохранительных клапанов сосудов.

# БИЛЕТ №10

I. В каких случаях манометры не допускаются к применению?

2. .В каких случаях проводится внеочередное техосвидетельствование сосудов?

3. В каких случаях проводится внеочередная проверка знаний у персонала, обслуживающего сосуды, работающие под давлением?

# БИЛЕТ № 11

1.Что включает в себя техническое освидетельствование сосудов?

2.Какая установлена периодичность госповерки манометров с их пломбированием и клеймением?

3.В каких случаях после проведения наружного и внутреннего осмотров сосуд не допускается к дальнейшей эксплуатации?

# БИЛЕТ № 12

1.Кто выдает разрешение на ввод в эксплуатацию сосуда, не подлежащего регистрации в органах Госгортехнадзора?

2.Какая установлена периодичность проверки рабочих манометров владельцем сосудов с помощью контрольного манометра?

3.Какое количество предохранительных клапанов должно устанавливаться на сосудах, работающих под давлением?

# БИЛЕТ № 13

1.Основные требования техники безопасности при ремонте сосуда.

2.Случаи аварийной остановки сосуда.

3.Назовите какими запорными устройствами и КИП оснащен обслуживаемый Вами сосуд.

# БИЛЕТ № 14

1.Устройство деаэратора.

2.Порядок приема и сдачи смены.

3.Причины аварийной остановки сосуда.

# БИЛЕТ №15

1.Порядок подготовки сосуда к наружному и внутреннему осмотру.

2.Действие персонала при пожаре, непосредственно угрожающем сосуду, находящемуся под давлением.

3.Какие светильники должны применяться при внутреннем осмотре, ремонте и чистке сосудов?

# БИЛЕТ № 16

1.В каких случаях устанавливаются указатели уровня жидкости на сосудах?

2.Устройство подогревателей высокого и низкого давления, ресиверов.

3.Типы предохранительных клапанов, устанавливаемых на сосудах.

# БИЛЕТ № 17

1.Назначение сифонной трубки и трехходового крана, устанавливаемых перед манометром.

2.Какие приспособления могут устанавливаться на сосудах при необходимости контроля уровня жидкости, имеющих границу раздела среды?

3.Разрешается ли проводить подтягивание болтов при наличии давления в сосуде?

# БИЛЕТ № 18

1.Какой класс точности должны иметь манометры при рабочем давлении в сосуде свыше

25 кгс/см2?

2.Какая должна быть высота прозрачного элемента указателя уровня жидкости, не превышающая допустимые пределы измерения жидкости в сосуде?

3.Давление настройки предохранительных клапанов сосудов и сроки проведения их.

# БИЛЕТ № 19

1.Случаи аварийной остановки сосуда.

2.Когда сосуды, работающие под давлением, подвергаются техническому освидетельствованию?

3.Какова периодичность технического освидетельствования сосудов, работающих со средой, вызывающей коррозию металла со скоростью не более 0,1 мм/год, зарегистрированных в органах Госгортехнадзора?

# БИЛЕТ № 20

1.Как устанавливается объём, методы и периодичность технического освидетельствования сосудов (за исключением баллонов)?

2.Регистрация аварий и несчастных случаев.

3.Назначение дренажей, арматуры и воздушников на сосудах.